|  | Hol szatniowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| l.p. | oznaczenie | nazwa oprawy/ systemu/ źródła światła | ilość |
| 1 | A01 | Parscan Spotlight 24W 2520lm 3000K flood Casambi | 12 |
| 2 | A02 | Parscan Spotlight 24W 2520lm 3000K wide flood Casambi | 25 |
| 3 | A03 | Parscan Spotlight 24W 2520lm 3000K narrow spot Casambi | 8 |
| 4 |  | Szynoprzewód 3m | 10 |
| 5 |  | Szynoprzewód 4m | 17 |
| 6 |  | Łącznik | 18 |
| 7 |  | Zasilanie | 9 |
|  | Hol główny |  |  |
| l.p. | oznaczenie | nazwa oprawy/ systemu/ źródła światła | ilość |
| 1 | A01 | Parscan Spotlight 24W 2520lm 3000K flood Casambi | 30 |
| 2 | A02 | Parscan Spotlight 24W 2520lm 3000K wide flood Casambi | 8 |
| 3 | A03 | Parscan Spotlight 24W 2520lm 3000K narrow spot Casambi | 6 |
| 4 | A04 | Parscan Spotlight 24W 2520lm 3000K wallwasher Casambi | 50 |
| 5 |  | Szynoprzewód 3m | 8 |
| 6 |  | Szynoprzewód 4m | 30 |
| 7 |  | Łącznik | 24 |
| 8 |  | Łącznik L | 4 |
| 9 |  | Zasilanie | 10 |
| 10 |  | BA-XL-CP-830-24-G5 | 249 |
| 11 |  | OT BLE DIM 240W | 63 |
| 12 |  | OT SLIM 250/220-240/24 | 63 |

Zestawienie ilościowe