Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Formularz cenowy)

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi w branży sanitarnej w związku z realizacją inwestycji pn. Modernizacja instalacji grzewczej, w tym wymiana kotła gazowego w budynku Kamienicy Krystalla, Al. Jerozolimskie 59 w Warszawie.

Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności:

- Reprezentowanie Zamawiającego w trakcie trwania prac budowlanych, poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości pod względem technicznym, zgodnością z projektem, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Obecność na terenie inwestycji z częstotliwością uwzględniającą specyfikę realizowanych robót, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a także na wezwanie Zamawiającego oraz Wykonawcy realizującego prace. Pomijając awarie oraz zdarzenia nagłe, Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o konieczności wizyty dwa dni wcześniej.

- Weryfikacja dokumentacji technicznej i projektowej zadania oraz sprawdzanie jakości wykonywanych prac

- Sprawdzanie jakości wykonanych robót.

- Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego.

- Informowanie Zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

- Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy Zamawiającego.

- Kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem technicznym, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami.

- Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) oferentów i wykonawców robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania przez wykonawcę cen zgodnie z zawartymi umowami.

- Dbanie o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przygotowanym przez wykonawców.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w przypadku zajścia takiej konieczności powiadomienie wykonawcy robót oraz Zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach. Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

- Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących sprzętu, materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę; decydowania o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, urządzeń przewidzianych do realizacji robót oraz akceptowanie technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i przepisami prawa.

- Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem i Zamawiającym).

- Opracowywanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeśli zaistnieje taka konieczność.

- Sprawdzanie rozliczeń wykonawcy robót.

- Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym.

- Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie sporządzał pisemne opracowania wykonywanych czynności lub w inny sposób je dokumentował i przekazywał Zamawiającemu.

Wymagania i doświadczenie:

- Wykonawca powinien posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca powinien posiadać referencje w zakresie min. 5  lat łącznie sprawowania nadzoru przy robotach budowlanych polegających na wykonywaniu instalacji gazowych.

- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia gazowe G3 Dozorowe (D).

- Wykonawca powinien posiadać przynajmniej 2 lata doświadczenia przy nadzorowaniu robót budowlanych sanitarnych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Zamawiający w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).

Termin realizacji:

Nadzór inwestorski będzie realizowany w 2024 r. przez okres 2 miesięcy z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy od momentu podpisania umowy na realizację prac budowlanych w przedmiotowym zadaniu. 
W przypadku konieczności wydłużenia tego terminu wynagrodzenie będzie wyliczane proporcjonalnie do tego okresu w oparciu o miesięczną stawkę należnego wynagrodzenia.

| OBIEKT | CENA NETTO za 1 msc. | CENA BRUTTO za 1 msc. |
| --- | --- | --- |
| Budynek Kamienica Krystalla, Al. Jerozolimskie 59 w Warszawie. |  |  |

Łączna cena (netto) za realizację przedmiotu zamówienia za okres (3 miesiące w 2024 r. ) wynosi: ……………………………………….zł.

Obowiązujący podatek VAT    ..................... %

Łączna cena (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia za okres (3 miesiące w 2024 r. ) wynosi: …...................................................zł.

Słownie: .........................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….

(Podpis Wykonawcy)