Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia

Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Infrastruktury i Inwestycji

Część 5

WARUNKI UDZIAŁU

Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi, modernizacyjnymi  i remontowymi prowadzonymi w Oddziałach MNW wraz z przeglądami okresowymi w branży sanitarnej - gazowej:

- Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim MNW - realizacja inwestycji pn. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w obiektach oddziału MNW w Otwocku Wielkim.

- Budynek Kamienica Krystalla, Al. Jerozolimskie 59, Warszawa - Dwukrotnego (raz w roku) przeglądu kotła gazowego centralnego ogrzewania w budynku Kamienicy Krystalla, Al. Jerozolimskie 59, Warszawa.

Termin realizacji zamówienia:

- Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim MNW  - Nadzór inwestorski będzie realizowany w 2024 r. od podpisania umowy na realizację prac budowlanych w przedmiotowym zadaniu do momentu odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, że obowiązki zawarte w opisie przedmiotu zamówienia tj. pomoc przy zawarciu umowy kompleksowej oraz rejestracja w UDT mogą zostać wykonane w późniejszym terminie i nie będzie przysługiwało za ich realizację dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie będzie wyliczane miesięcznie, proporcjonalnie w oparciu o miesięczną stawkę wynagrodzenia.

- Budynek Kamienica Krystalla - Nadzór inwestorski będzie realizowany w 2025 roku i 2026 roku od podpisania umowy na przegląd kotła gazowego centralnego ogrzewania.

Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności:

- Reprezentowanie Zamawiającego w trakcie trwania prac budowlanych, poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości pod względem technicznym, zgodnością 
z projektem, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Obecność na terenie inwestycji z częstotliwością uwzględniającą specyfikę realizowanych robót, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a także na wezwanie Zamawiającego oraz Wykonawcy realizującego prace. Pomijając awarie oraz zdarzenia nagłe, Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o konieczności wizyty dwa dni wcześniej.

- Weryfikacja dokumentacji technicznej i projektowej zadania oraz sprawdzanie jakości wykonywanych prac.

- Sprawdzanie jakości wykonanych robót.

- Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego.

- Informowanie Zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.

- Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania 
w zakresie zabezpieczającym interesy Zamawiającego.

- Kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem technicznym, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót 
i kosztorysami.

- Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) oferentów i wykonawców robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania przez wykonawcę cen zgodnie z zawartymi umowami.

- Dbanie o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przygotowanym przez wykonawców.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w przypadku zajścia takiej konieczności powiadomienie wykonawcy robót oraz Zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach. Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

- Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących sprzętu, materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę; decydowania 
o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, urządzeń przewidzianych do realizacji robót oraz akceptowanie technologii, zgodnie 
z wymaganiami dokumentacji projektowej i przepisami prawa.

- Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem i Zamawiającym).

- Opracowywanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeśli zaistnieje taka konieczność.

- Sprawdzanie rozliczeń wykonawcy robót.

- Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym.

- Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót.

- Pomoc i przygotowanie dokumentów związanych z procesem wyboru i podpisaniem umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego,

- Pomoc i przygotowanie dokumentów związanych z rejestracją urządzeń przez UDT,

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie sporządzał pisemne opracowania wykonywanych czynności lub w inny sposób je dokumentował i przekazywał Zamawiającemu.

Wymagania i doświadczenie:

- Wykonawca powinien posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca powinien posiadać referencje w zakresie min. 5 lat łącznie sprawowania nadzoru przy robotach budowlanych polegających na wykonywaniu instalacji gazowych.

- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

- Wykonawca powinien posiadać uprawnienia gazowe G3 Dozorowe (D) i Eksploatacyjne (E).

- Wykonawca powinien posiadać przynajmniej 2 lata doświadczenia przy nadzorowaniu robót budowlanych sanitarnych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Zamawiający w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).

Oświadczam(y), że:

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w

Załączniku nr 1 ( cz.5) do zapytania o wycenę zamówienia

Część nr 5:

- Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim MNW

| Cena netto za 1 miesiąc wykonywania usługi | Stawka VAT [%] | Cena brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi |
| --- | --- | --- |

Cena całkowita: ……………………….. zł brutto (słownie: …………………………. ………………………………………………………………………………………………. )

- Budynek Kamienica Krystalla, Al. Jerozolimskie 59, Warszawa

| Cena netto za 1 przegląd wykonywania usługi w 2025 roku | Stawka VAT [%] | Cena brutto za 1 przegląd wykonywania usługi w 2026 roku |
| --- | --- | --- |

Cena całkowita: ……………………….. zł brutto (słownie: …………………………. ………………………………………………………………………………………………. )

Warszawa, dnia…………………………….

…………………………………….

(Podpis Wykonawcy)