Konserwacja neonu na dachu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja neonu na dachu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 3.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

- Zakres konserwacji

- sprawdzenie mocowania neonu, wykonanie ewentualnych regulacji;

- wyczyszczenie ognisk korozji i ponowne malowanie oczyszczonych miejsc;

- sprawdzenie działania instalacji neonu;

- usunięcie martwych owadów z uwagi na zamkniętą konstrukcję poszczególnych liter.

- Informacje o neonie

Szczegółowe informacje o neonie znajdują się w załączonych do niniejszego zapytania dokumentach.

- Okres realizacji

Konserwacja prowadzona przez okres 2 lat (4 przeglądy konserwacyjne).

FORMULARZ CENOWY

Koszt wykonania pojedynczego przeglądu konserwacyjnego ……………….. netto zł

Stawka VAT ……….. %

Koszt wykonania pojedynczego przeglądu konserwacyjnego ……………….. brutto zł

Koszt wykonania przeglądów konserwacyjnych w okresie 2 (lat (4 przeglądy)  ……………….. netto zł

Stawka VAT ……….. %

Koszt wykonania przeglądów konserwacyjnych w okresie 2 (lat (4 przeglądy)  ……………….. brutto zł

……………………………………………………….

(Podpis Wykonawcy)