Załącznik nr 1 do zapytania o wycenę zamówienia

Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Infrastruktury i Inwestycji

Część 3

WARUNKI UDZIAŁU

Przedmiot zamówienia: Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi, modernizacyjnymi i remontowymi prowadzonymi w Gmachu Głównym MNW oraz w Oddziałach MNW w branży budowlanej.

Termin realizacji zamówienia:

- na okres 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

- na okres 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy (opcjonalnie).

Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności:

- Reprezentowanie Zamawiającego w trakcie trwania prac modernizacyjnych i remontowych poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości pod względem technicznym, zgodnością z projektem, przepisami, normami i  zasadami wiedzy technicznej.

- Obecność na terenie inwestycji, remontów z częstotliwością uwzględniającą specyfikę realizowanych robót, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a także na wezwanie Zamawiającego oraz wykonawcy realizującego prace. Pomijając awarie oraz zdarzenia nagłe, Zamawiający zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o konieczności wizyty 2 dni wcześniej.

- Weryfikacja dokumentacji technicznej i projektowej zadania podczas wykonywania robót oraz sprawdzanie jakości wykonywanych robót.

- Udział w opracowaniu PFU w zakresie odpowiadającej branży.

- Sprawdzanie jakości wykonanych robót.

- Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, remontowego.

- Kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem technicznym, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami.

- Sporządzanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów oraz STWiORB na życzenie Zamawiającego.

- Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) oferentów i  wykonawców robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania przez wykonawcę cen zgodnie z zawartymi umowami.

- Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących sprzętu, materiałów 
i urządzeń stosowanych przez wykonawcę; decydowania o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, urządzeń przewidzianych do realizacji robót oraz akceptowanie technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 
i przepisami prawa.

- Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz udzielanie Wykonawcy robót budowlanych wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z  projektantem i Zamawiającym).

- Opiniowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeśli zaistnieje taka konieczność.

- Sprawdzanie rozliczeń wykonawcy robót.

- Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym.

- Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzania obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie sporządzał pisemnie opracowania wykonywanych czynności lub w inny sposób je dokumentował i przekazywał Zamawiającemu.

- Sprawdzenie stanu technicznego elementów i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego i Oddziałach MNW.

- Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków MNW i Oddziałów MNW w zakresie właściwej branży zakończonych protokołem.

- Pełnienie stałego dyżuru 1 raz w tygodniu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Wykonawca powinien posiadać aktualne zaświadczenie przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Wykonawca powinien posiadać referencje w zakresie min. 5  lat łącznie sprawowania nadzoru inwestorskiego w obiekcie zabytkowym.

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia projektowe w odpowiadającej branży.

Zamawiający w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).

Nadzór  inwestorski obejmuje obiekty będące w administracji Zamawiającego.

- Otwock Wielki – Pałac, Dworek, dawna Stajnia, dawny Browar, dawna Przechowalnia Owoców, garaże, wartownia, ul. Zamkowa 49, Karczew

- Muzeum Plakatu i Stolarnia MNW -  Wilanów, ul. St. Kostki Potockiego 10/16, Warszawa

- Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, ul. Puławska 113a, Warszawa

- Muzeum w Nieborowie i Arkadii - Aleja Lipowa 35, Nieborów.

- Budynek Główny MNW, Al. Jerozolimskie 3, Warszawa (w tym: budynek Kamienicy Krystalla, Al. Jerozolimskie 59, Warszawa, pawilon fotograficzny, magazyny oraz inne obiekty będące we władaniu Zamawiającego i znajdujące się w Warszawie i okolicach).

- Magazyn Mebli i Wzornictwa MNW przy ul. Puławskiej 436, 02 - 884 Warszawa

Oświadczam(y), że:

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 1 ( cz.3) do zapytania o wycenę zamówienia.

Część nr 3: na okres 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

| Cena netto za 1 miesiąc wykonywania usługi | Stawka VAT [%] | Cena brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi | Ilość miesięcy | Cena całkowita brutto (kol. C x kol. D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
|  |  |  | 24 |  |

Cena całkowita: ……………………….. zł brutto (słownie: …………………………. ………………………………………………………………………………………………. )

Część nr 3 (opcjonalnie): na okres 36 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

| Cena netto za 1 miesiąc wykonywania usługi | Stawka VAT [%] | Cena brutto za 1 miesiąc wykonywania usługi | Ilość miesięcy | Cena całkowita brutto (kol. C x kol. D) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
|  |  |  | 36 |  |

Cena całkowita: ……………………….. zł brutto (słownie: …………………………. ………………………………………………………………………………………………. )

Warszawa, dnia…………………………….

…………………………………….

(Podpis Wykonawcy)