Załącznik nr 1

do Informacji o szacowaniu wartości zamówienia

Wykonawca:

_______________

(firma)

_______________

(NIP)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wstępny formularz cenowy)

Dotyczy: Działania 3.2 Wyposażenie pracowni konserwatorskich i renowatorskich w ramach projektu pn. „Apollo. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji” – laser do czyszczenia obiektów

W ramach szacowania wartości zamówienia, Wykonawca nie musi wypełniać kolumny „Nazwa”.

UWAGA!:

- W ramach szacowania wartości zamówienia, Wykonawca nie musi wypełniać kolumny „Nazwa” załącznika nr 1 do Informacji;

- Planowany termin dostawy to 12 tygodni. W wypadku gdy Wykonawca ma zastrzeżenia do możliwości dochowania tego terminu, Zamawiający prosi o przekazanie takiej informacji.

| Działanie - laser do czyszczenia obiektów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena za jedn. netto PLN | Łącznie netto PLN | Łącznie VAT PLN | Łącznie brutto PLN |
| 1 | Dostawa wraz z montażem mobilnego lasera do czyszczenia obiektów zabytkowych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, wykonanych z różnych materiałów, w tym m.in. kamienia, stopów metali, drewna, obiektów na papierze: - Laserowy system czyszczący o mocy min. 300W, chłodzony powietrzem, z regulowanym czasem trwania impulsu 20ns-500ns (max. 2.0 mJ na impuls), o długości przewodu nie krótszej niż 450 cm, dwóch soczewkach skanujących i zapasowych szybach ochronnych: - laser o działaniu bezkontaktowym, powinien umożliwiać pracę na delikatnych powierzchniach lub wrażliwych materiałach, - wyposażenie w dodatkowe soczewki umożliwiające efektywną pracę na obiektach o mniejszych i większych rozmiarach oraz rozbudowanej formie, - budowa ręcznej głowicy zapewniająca dobre ułożenie w dłoni i pewny chwyt w czasie pracy, - napięcie 230 V lub inne zapewniające możliwość korzystania z urządzenia przy standardowym napięciu w gniazdkach elektrycznych w Polsce (zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa), - możliwość zapisu ustawień w pamięci urządzenia, - preferowany pobór mocy do 3000 W, - preferowana waga urządzenia max. do 300-400 kg. Przez mobilność urządzenia rozumie się np. wyposażenie urządzenia w kółka lub wózek umożliwiający przewożenie po powierzchniach poziomych. - W zestawie: - dedykowany futerał do przechowywania i transportu elementów urządzenia, - przenośny odciąg spalin/pochłaniacz oparów z przedfiltrami do wyłapywania większych cząstek, filtrem HEPA, filtrem węglowym i czujnikami VOC, który można połączyć z ręczną głowicą do pulsacyjnego czyszczenia laserowego, - aluminiowa komora wychwytująca opary z krystaliczną szybą, - okulary ochronne do lasera (min. 6 szt.). Wszystkie wymienione wyżej elementy zamówienia muszą być ze sobą kompatybilne. Urządzenie musi posiadać wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające do użytkowania na terenie Polski. - Gwarancja: minimum 24 miesiące - Dostęp do autoryzowanego serwisu - Dwudniowe szkolenie z obsługi i metod pracy urządzenia na zróżnicowanych materiałach zabytkowych oraz szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy laserem, dla 15 konserwatorów MNW |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |